 **ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ** Σίφνος, 10-05-2021

**ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ** Αρ. Πρωτ.: -2712-

**Ταχ. Δ/νση :** 84003 Σίφνος

**Πληροφορίες :** Αντώνιος Δ. Φραντζής (Αντιδήμαρχος)

**Τηλέφωνο :** 6977905581

**ΘΕΜΑ:** **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Σίφνου σκοπεύει να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας φωτιστικών σωμάτων και βραχιόνων για την κάλυψη των αναγκών σε φωτισμό κοινόχρηστων χώρων. Ως εκ τούτου, καλείστε να υποβάλλετε οικονομική προσφορά μέχρι την Παρασκευή 14 Μαΐου και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σίφνου. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Τα είδη για τα οποία ενδιαφέρεται η Υπηρεσία είναι τα παρακάτω:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΤΕΜΑΧΙΑ** |
| Ηλιακό φωτιστικό δρόμου  LED-SLA-60W | Ισχύς: 60 Watt  Μπαταρία: 3,2V/15Ah  Θερμοκρασία χρώματος: 6500 – 7000 Κ  Συχνότητα λειτουργίας: 50 – 60 Hz | 10 |
| Ηλεκτρικό φωτιστικό δρόμου LED  Universe G012E-50W  (ή ισοδύναμο) | Ισχύς: 50 Watt  Θερμοκρασία χρώματος: 2700 – 4000 Κ  Συχνότητα λειτουργίας: 50 Hz | 20 |
| Ηλεκτρικό φωτιστικό δρόμου LED  Universe G012E-100W  (ή ισοδύναμο) | Ισχύς: 100 Watt  Θερμοκρασία χρώματος: 2700 – 4000 Κ  Συχνότητα λειτουργίας: 50 Hz | 5 |
| Βραχίονας | Διατομή: Ø 60 | 15 |

Η οικονομική προσφορά μπορεί να περιέχει το σύνολο των παραπάνω απαιτούμενων ειδών ή μέρος αυτών με κόστος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα πρέπει να είναι ενυπόγραφη και με τα στοιχεία της επιχείρησης (Επωνυμία, Διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ΔΟΥ). Μαζί, απαιτείται η προσκόμιση των εξής σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων συμμετοχής, σε ισχύ: Ασφαλιστική ενημερότητα, Φορολογική ενημερότητα, Υπεύθυνη Δήλωση Ποινικού Μητρώου, καθώς και η κατάθεση διαφημιστικών εντύπων για τα προσφερόμενα είδη.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σίφνου ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email: [s.atsonios@sifnos.gr](mailto:s.atsonios@sifnos.gr).

Περαιτέρω διευκρινίσεις για το αντικείμενο της προμήθειας μπορούν να δοθούν από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου, οικονομικού έτους 2021 και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.: 20.7135.0004 με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων».

**Ο Αντιδήμαρχος Σίφνου**

**Αντώνιος Δ. Φραντζής**